УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 04.04.2014 № 587

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной Программы

для Муниципального унитарного предприятия

Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал»

по развитию централизованного водоснабжения и водоотведения

на территории Чудовского муниципального района на 2015-2017 годы

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной Программы разработано для МУП «Чудовский Водоканал», наделенного постановлением        Администрации Чудовского муниципального района от 20.02.2014 № 314          «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района» статусом гарантирующей организации для централизованной системы  холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Чудово, Грузинского, Трегубовского и Успенского сельских поселений.

1.2. Основанием для разработки инвестиционной Программы является:

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля        2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере  водоснабжения и водоотведения»;

постановление Администрации Чудовского муниципального района         от 18 марта 2014 года № 445 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Чудовского муниципального района (города Чудово, Грузинского,  Трегубовского и Успенского сельских поселений) Новгородской области                  на 2014-2023 годы»;

предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области на качество питьевой воды;

план мероприятий по повышению качества питьевой воды на              2015-2017 годы.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы

2.1. Основная цель разработки и последующей реализации инвестиционной Программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района – обеспечение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения, повышение качества отпускаемой потребителям воды до требований, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и обеспечение экологической безопасности.

3. Мероприятия для включения в инвестиционную Программу:

3.1. Мероприятия по повышению качества питьевой воды

3.1.1. установка на скважину в деревне Карловка Успенского сельского поселения системы водоподготовки для питьевых нужд (станция обезжелезивания воды).

Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.

3.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения, реконструкции и модернизации водопроводных сетей:

3.2.1. закольцовка водопроводной сети от улицы Октябрьская до улицы Лермонтова, диаметром 225 мм, протяженностью 200 п.метров путем прокола под главными железнодорожными путями;

3.2.2. замена аварийного водовода по деревне Лука-2 диаметров 315 мм, протяженностью 1100 п.метров с применением новых технологий;

3.2.3. замена ветхого водопровода из стальных труб по ул.Большая Набережная в поселке Краснофарфорный Грузинского сельского поселения, диаметром 110 мм, протяженностью 720 п.метров с применением новых технологий;

3.2.4. замена водопровода по ул.Возрождения на больший диаметр           110 мм, протяженностью 560 п.метров с применением новых технологий;

3.2.5. замена ветхого участка водовода Ду 400мм от ВОС на Энергомаш, протяженностью 300 п.метров с применением новых технологий.

Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.

3.3. Мероприятия по повышению надежности и качества оказываемых услуг системы водоотведения и обеспечению экологической безопасности

3.3.1. установка комплекса обезвоживания осадка сточных вод на базе шнекового дегидратора на биологических очистных сооружениях в городе Чудово.

Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.

4. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной Программы должны быть достигнуты следующие показатели:

4.1. Соответствие качества воды, отпускаемой населению в д.Карловка, гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

4.2. Повышение уровня экологической безопасности на биологических очистных сооружениях в городе Чудово.

4.3. Обеспечение надежности системы водоснабжения в городе Чудово.

4.4. Снижение уровня аварийности на водопроводных сетях города Чудово и п.Краснофарфорный

4.5. Ликвидация дисбаланса в системе распределения воды потребителям.

5. Требования к содержанию инвестиционной Программы

Инвестиционная программа МУП «Чудовский Водоканал» должна содержать:

а) паспорт инвестиционной Программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная Программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную Программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную Программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели  деятельности регулируемой организации, в том числе  показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной Программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной Программы, в том числе обоснование их необходимости, описание строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной Программы, включая график ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной Программы с разбивкой по отдельным мероприятиям Программы, с указанием источников финансирования;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, сопоставление расходов на реализацию инвестиционной Программы с динамикой изменения целевых показателей деятельности;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период действия инвестиционной Программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6. Срок разработки и реализации инвестиционной Программы

6.1. Срок разработки инвестиционной Программы - 15 апреля 2014 года;

6.2. Срок реализации инвестиционной Программы - 2015-2017 годы.

6.3. Согласование проекта инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

__________________________